Załącznik Nr 2 do zaproszenia nr ZIOŚiO.280.12.2023.KZP.ZDZO.AP

.................................................

/pieczęć Wykonawcy/

#### Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

z siedzibą: 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15

## FORMULARZ   CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę węgla energetycznego oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| ### Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto węgla [GJ] | Cena jednostkowa netto transportu węgla [zł/t] | Wartość ogółem brutto (cena oferty) z podatkiem VAT [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=[(23 GJ/t x 2 x 3) + (2 x 4)]+VAT |
| Dostawa węgla energetycznego kl. II (miał węglowy) wraz z rozładunkiem w ilości 11.000 t ± 0,3% o parametrach: - wartość opałowa - 22 000 J/g ± 500 J/g - zawartość popiołu – max 15 %, - zawartość siarki - max 0,60 %, - wilgotność - max 15 %, - zawartość części lotnych od 28% do 32% - uziarnienie - 0-20 mm w tym: frakcja 0-3 mm max 20%, frakcja 3-20 mm min. 75%, nadziarno 20-31,5 mm max 5%, - temperatura mięknienia popiołu oznaczona w atmosferze redukcyjnej – powyżej 1200°C. Miejsce dostawy: plac składowy Zakładu Energetyki Cieplnej w Kozienicach ul. Głowaczowska 39. | 11.000t |  |  |  |

................................. dnia ........................                                    .................................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy i pieczęć imienna/