Załącznik Nr 4 do zaproszenia nr ZIOŚiO.280.5.2024.KZP.ZDZO.AJ

UMOWA

ZIOŚiO.281.5.2024.KZP.ZDZO.U.AJ

W dniu: …………...2024 r. w Kozienicach pomiędzy:

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640, kapitał zakładowy 117.161.500,00zł, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Robert Wojcieszek – Prezes Zarządu,

a:

…………………z siedzibą ……………….., NIP ………………, KRS ……………., zwana dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

………………………..,

w oparciu o złożoną ofertę w zamówieniu sektorowym, dla którego nie stosuje się ustawy  Prawo zamówień publicznych na podstawie art.  2  ust.  1  pkt  2, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę węgla energetycznego kl. II (miał węglowy) wraz z rozładunkiem w ilości 4.000  t ± 0,3% o parametrach:

- wartość opałowa - 22 000 J/g ± 500 J/g

- zawartość popiołu – max 15 %,

- zawartość siarki - max 0,60 %,

- wilgotność - max 15 %,

- zawartość części lotnych od 28% do 32%

- uziarnienie - 0-20 mm w tym: frakcja 0-3 mm max 20%, frakcja 3-20 mm min. 75%, nadziarno 20-31,5 mm max 5%,

- temperatura mięknienia popiołu oznaczona w atmosferze redukcyjnej – powyżej 1200°C,

zwany dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1.  W toku realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznej ilości dostarczonego węgla o 50% względem ilości ton wskazanych w ust. 1.  Zwiększenie ilości dostarczonych ton węgla uzależnione będzie od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym 2024/2025 i decyzji Zamawiającego. Zwiększenie ilości ton nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy, poza koniecznością zapłaty ceny za zwiększoną ilość dostarczonego węgla według cen oferty.

- Miał węglowy musi być jednorodny, tj. nie może być mieszaniną  różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek substancji chemicznych zmieniających okresowo jego parametry jak i mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył, kul.

Miejsce dostawy: plac składowy Zakładu Energetyki Cieplnej w Kozienicach przy ul. Głowaczowskiej 39.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminach (etapach):

- I etap - 04÷29.11.2024 r. – 1.000 ton,

- II etap - 02÷20.12.2024 r. – 1.000 ton,

- III etap - 07÷31.01.2025 r. – 1.000 ton,

- IV etap - 03÷28.02.2025 r. – 1.000 ton.

- Przedmiot umowy będzie dostarczany do Zamawiającego w dni robocze tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. Dostawy od 7.00 do 14.00 - do uzgodnienia z Zamawiającym.

§ 4

- Za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone wg ryczałtowej ceny jednostkowej w wysokości netto tj.: …………. zł/t wartości opałowej dostarczonego węgla; słownie: …………………. oraz cena jednostkowa netto transportu wynosi dodatkowo…………….. zł/t. Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ……..%.

- Maksymalna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ……………. zł słownie: ……………………………………………………………………………………………

- Cena określona w punkcie 1 nie może być zmieniona przez okres trwania umowy. 
W cenę transportu wkalkulowany jest koszt rozładunku.

- Wykonawca oświadcza, że będzie regulował w terminie swoje zobowiązania w stosunku do przewoźników i kopalń węgla.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. NIP Zamawiającego 812-18-78-705.

§ 5

- Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest podmiotem zużywającym wyroby węglowe zwolnione od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 31c pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1542 z późn. zm.). Zamawiający na etapie podpisywania umowy przedstawi Wykonawcy dokument potwierdzający wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

- Wykonawca na etapie podpisywania umowy przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze treści oświadczenia potwierdzającego przeznaczenie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem akcyzowym.

- Wykonawca odpowiada za powstałe w czasie transportu ubytki wyrobów węglowych, czy też inne zdarzenie skutkujące utratą zwolnienia przez Wykonawcę. W przypadku, gdy dostarczony Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy węgiel podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający na podstawie decyzji odpowiedniego urzędu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający na podstawie decyzji odpowiedniego urzędu obciąży Wykonawcę odszkodowaniem na podstawie noty, równowartością zapłaconego podatku akcyzowego wskutek opodatkowania przedmiotowego węgla akcyzą wraz z ustawowymi odsetkami.

- Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia Wykonawcy na etapie podpisywania umowy kopii aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie instalacji spalania paliw o mocy cieplnej powyżej 1 MW, zgodnie z Art. 6b ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się przed dostawą każdego etapu dostawy przedmiotu umowy dostarczyć certyfikat kontroli jakościowej węgla tj. badań laboratoryjnych wykonanych na próbkach w stanie roboczym, wszystkich parametrów zawartej umowy sporządzony przez laboratorium posiadające akredytację PCA.

Certyfikat jakości będzie zawierał wyniki badań, wykonane na podstawie norm wyszczególnionych w § 6 pkt 3g.

W przypadku dołączenia kopii, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę Wykonawcy.

W razie niedostarczenia certyfikatu jakości węgla przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przystąpienia do odbioru dostawy.

- Wszystkie dostawy winny być awizowane minimum na dzień przed planowana dostawą na e-maila: zec@kgkkozienice.pl lub telefoniczne do: Grzegorz Wojcieszek tel. /48/ 614-43-84, 698-633-478, który jednocześnie jest osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do współpracy przy realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo sprawdzić jakość dostarczonego przedmiotu umowy na własny koszt z zachowaniem poniższych zasad:

- z każdej dziennej partii dostawy zostanie pobrana minimum jedna próba dzienna bezpośrednio z placu węglowego zgodnie z PN-G-04502:2014-11. Próba zostanie zaplombowana i złożona w zamkniętym pomieszczeniu Zamawiającego.

- w ostatnim dniu każdego etapu dostawy, próbki dzienne zostaną zmieszane, uśrednione, podzielone na trzy części i zaplombowane. Jedną próbę otrzyma Wykonawca, dwie zostaną u Zamawiającego z których jedna zostanie wysłana do analizy (badania) przez laboratorium w Enea Wytwarzanie, natomiast druga tzw. rozjemcza pozostanie w depozycie Zamawiającego.

- pobieranie dziennych prób węgla i ich zmieszanie wykonywane będzie komisyjnie, a w skład komisji wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- w przypadku nie przybycia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, poboru prób dziennych oraz próby zmieszanej węgla dokona komisja Zamawiającego a Wykonawca uzna ten pobór za poprawny i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do sposobu poboru prób oraz składu komisji pobierającej próby.

- z poboru prób dziennych oraz próby zmieszanej zostanie sporządzony protokół.

- upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy wchodzącym w skład Komisji dokonującej poboru prób oraz bieżącej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy jest: Pan/i/ ……………………………. nr telefonu …………………..

- przy sprawdzeniu jakości dostarczonego przedmiotu umowy, zastosowanie mają normy: w zakresie wilgoci całkowitej – ISO 589:2008-11-1 Metoda B1; w zakresie popiołu – PN-G-04560:1998; w zakresie siarki – PN-G-04584:2001; w zakresie wartości opałowej – ISO 1928:2020-10;  w zakresie części lotnych PN-G-04560:1998; w zakresie uziarnienia PN-82/G-97001.

- W przypadku sporu co do jakości dostarczonego przedmiotu umowy nie dłużej niż w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu częściowego odbioru danego etapu, analizę z pobranej próbki rozjemczej przeprowadzi: Główny Instytut Górnictwa Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice. Strony uznają analizy za ostateczny i wiążący.

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wysłania próbki rozjemczej jednoosobowo do GIG w Katowicach.

  - Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania analizy (w tym również kosztami wysyłki)  próbki rozjemczej w przypadku, gdy wynik badania będzie wskazywał na niezachowanie wymaganych parametrów dostarczonego przedmiotu umowy – niezależnie, który parametr nie zostanie spełniony.

- W przypadku stwierdzenia, że jakość węgla jest gorsza od określonej w § 1 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy naliczając kary określone w § 7 niniejszej umowy oraz ma prawo pomniejszyć cenę za dostarczony węgiel o gorszej jakości z zachowaniem poniższych wartości tj.:

    - za  zawyżenie wilgotności o każdy 1% - 4 zł za jedną tonę,

    - za niedotrzymanie parametru wartości opałowej (zawyżenie, zaniżenie) o każdy 300 kJ w wysokości  5,00 zł za jedną tonę,

    - za zawyżenie zawartości popiołu o każdy 1% - 4 zł za jedną tonę,

    - za niedotrzymanie parametru zawartości części lotnych o każdy 1% - 4 zł za jedną tonę,

    - za zawyżenie zawartości siarki o każdy 0,05% - 10 zł za jedną tonę. Jeżeli przekroczenie zawartości siarki wyniesie powyżej 0,8% dana partia zostanie zwrócona Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 30 dni od otrzymania powyższej informacji, do zabrania na własny koszt kwestionowanej jakościowo partii węgla.

- Dodatkowo każdego dnia dostawy komisja Zamawiającego w obecności Wykonawcy będzie przeprowadzała ocenę granulacji ziarna. W przypadku stwierdzenia, że dana partia dostarczonego węgla nie jest zgodna z parametrem określonym w § 1 na zawartość podziarna i nadziarna, Zamawiający przesunie zakwestionowaną partię dostawy dziennej na osobną hałdę domagając  się wymiany zakwestionowanej partii węgla. W przypadku sporu co do granulacji węgla analizę próbki węgla przeprowadzi GIG w Katowicach. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wysłania próbki jednoosobowo do GIG w Katowicach. Zamawiający obciąży Wykonawcę (w tym również kosztami wysyłki) próbki gdy wynik badania będzie wskazywał na niedotrzymanie parametru wg umowy.

- W okresie ujemnych temperatur Wykonawca  na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu miału węglowego do ścian i podłóg, o czym powiadomi Zamawiającego.

- Każda dostarczona partia węgla będzie sprawdzona przy pomocy wagi samochodowej na miejscu u Zamawiającego tj. w Zakładzie Energetyki Cieplnej. Zamawiający przyjmuje stan faktycznie zmierzonej ilości węgla w obecności kierowcy samochodu.

§ 7

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowań będą stanowić kary umowne.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 5 % wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, gdy Zamawiający odstąpi / wypowie / rozwiąże umowę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 5 % wartości umownej brutto określonej w § 4 ust.  2 niniejszej umowy, gdy Wykonawca odstąpi / wypowie / rozwiąże umowę;

- w wysokości 7 zł za 1 tonę węgla nie dostarczonego w terminach określonych w § 3 niniejszej umowy licząc za każdy dzień zwłoki,

- w wysokości 1% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcy w zakresie innym niż określony w ofercie Wykonawcy,

- w wysokości 1% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcy, z którym nie ma umowy lub którego umowa nie została zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie i mogą być sumowane oraz naliczane wielokrotnie. Wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może jednak przekroczyć 20 % wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy .

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo pomniejszyć cenę oraz potrącić kary umowne z bieżącego wynagrodzenia (z każdej faktury Wykonawcy), na co Wykonawca wyraża zgodę,  bez konieczności wcześniejszych powiadomień i oświadczeń w tym zakresie.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 7. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego  na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych  odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

- Postanowienia umowne dotyczące kar umownych, o których mowa w § 7 wiąże strony po odstąpieniu (wypowiedzeniu) i rozwiązaniu umowy w tym również w przypadku skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

§ 8

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur częściowych za dostarczone partie przedmiotu umowy na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót (sporządzonego po otrzymaniu wyników badań danej partii) wystawianych zgodnie z okresami obowiązywania dostaw o których mowa w § 3 ust. 1, a przy końcowej fakturze po wystawieniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Faktury dla danego etapu dostaw powinny zawierać oddzielną pozycję za węgiel i za transport oraz adnotację, że przedmiot umowy jest objęty obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z dokumentami rozliczeniowymi. Sposobem zapłaty będzie przelew z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zaliczenia zapłaty zgodnie z fakturą na należność wynikającą z tej faktury.

§ 9

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, jeżeli przedmiot umowy odbiega jakościowo od wymagań Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, której jakość nie odbiega od wymagań Zamawiającego.

§ 10

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z warunkami umowy w szczególności nie dostarcza wymaganej ilości węgla w terminach określonych w § 3,

- w wyniku postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Wykonawca dopuścił się dwukrotnego opóźnienia w terminach dostaw określonych w    § 3 umowy,

- dwukrotnego stwierdzenia laboratoryjnego, że dostawy partii przedmiotu umowy nie odpowiadają parametrom określonym w § 1 umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Zamawiający ponosi winę.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 12

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy tj.: ……………… - zakres powierzony do wykonania: ……………….

- Wykonawca wobec Zamawiającego ponosi pełną odpowiedzialność za działania swojego Podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania części dostaw podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jak też zmian do tych umów, wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania dostaw określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego, udzielana na zasadach określonych w ust.5.

- Umowy, o których mowa w ust. 4 i 6 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wraz z fakturą za wykonane dostawy Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający rozliczenie wykonanych prac z Podwykonawcą wraz z oświadczeniem Podwykonawcy potwierdzającym brak roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego za określony rozmiar dostaw wykonanych przez Podwykonawcę.

§ 13

Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wszelka korespondencja pomiędzy stronami w ramach realizacji niniejszej umowy będzie kierowana na adresy siedzib stron wskazane w nagłówku umowy. W razie zmiany adresu strony zobowiązane są do bezzwłocznego wskazania nowego adresu do korespondencji, pod rygorem uznania, iż dostarczenie korespondencji na adresy wskazane w nagłówku umowy, uznaje się za skuteczne, także w razie jej zwrotu lub nie podjęcia przez adresata.

§ 15

Umowa konsorcjum stanowi złącznik do niniejszej umowy (jeżeli dotyczy).

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA